Rekonstrukce balkónů na bytových domech v Brně – Líšni


TECHNICKÁ ZPRÁVA
0
Identifikační údaje

0.1  
Zpracovatel projektové dokumentace :

projektant

: Ing. Jiří Šlanhof

číslo autorizace
: 1004152

obor autorizace
: autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

adresa


: Olomučany 188, 679 03 Olomučany

0.2
Identifikační údaje stavby a investora 
název stavby

: Rekonstrukce balkónů na bytových domech v Brně – Líšni

stavebník

: Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň

  Mgr. Břetislavem Štefanem

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

  IČ 44992785
místo stavby

: MČ Brno-Líšeň

okres


: Brno


katastrální území
: Brno-Líšeň
parcelní čísla
: 6059, 6060, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6336,  

  6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342


vlastník parcely
: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 

  601 67 Brno, 

charakter stavby
: udržovací práce

účel stavby

: bydlení


stavební úřad

: MČ Brno-Líšeň
1
Charakteristika území stavby

1.1
Hodnocení polohy a stavu staveniště
Jedná se o mírně svažité území sídlištního celku velmi dobře přístupné ze stávajících místních komunikací vedoucích podél dotčených objektů. Jsou zde také vzrostlé stromy i mnoho keřů, z nichž některé mohou být prováděním prací a stavbou lešení dotčeny – nutno posuzovat vzhledem k rozsahu stavby individuálně a během stavebních prací je chránit před poškozením. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost výborná. 

1.2
Prováděné průzkumy a mapové podklady

Byl proveden podrobný stavebně technický průzkum konstrukcí spočívající v zaměření stávajícího stavu jednotlivých typů balkónů profilu obvodového pláště dotčených průčelí. Z mapových podkladů byla použita kopie katastrální mapy doplněná o výškopisné zaměření provedené projektantem.

2.
Účel objektu

Jedná se o úpravy vnějších částí obytných budov panelové konstrukční soustavy B70. Smyslem navržených úprav je odstranění defektů nosných panelů balkónů a dle požadavku stavebníka sjednocení vzhledu zábradlí u opravených domů městské části.

3.
Architektonické a výtvarné řešení

Základním požadavkem stavebníka bylo navázat na již realizované výměny zábradlí městských bytových domů téže konstrukční soustavy a výplní z tahokovu. U těchto zábradlí je plocha výplně členěna do 3 částí orámované fixačními profily. Z toho bylo při tvorbě nových modelů zábradlí vycházeno a vzhled řešen jednotně pro různé typy zábradlí. 

Povrchovou úpravou nových zábradlí je žárové zinkování.

4.
Technické a konstrukční řešení

4.1
Bourací práce

V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání:

· nesoudržných částí betonového podkladu – spádové broušené teraco na mnoha místech vykazuje poruchy oddělením od podkladu nebo poškození povětrnostními vlivy. Tyto části budou odstraněny (přesný rozsah nelze předem stanovit, projeví se až při použití bouracích kladiv – v rozpočtu uveden odhad). 

· odlupujících se a poškozených částí železobetonové nosné konstrukce balkónu, po ošetření výztuže bude deska reprofilována sanační maltou do původního tvaru.

· u některých typů balkónů (v nástavbách) bude osekána stávající keramická dlažba včetně soklu výšky 100 mm.

· navrženo řešení nových soklů vyříznutím drážky ve stávajícím zateplení po obvodu balkónu, a to do výšky 100 mmn. V této oblasti bude stávající ETICS zcela odstraněn až na původní obvodovou stěnu. V rámci řešení soklu pak bude tato drážka nově zapravena dle detailu u obvodové stěny (výkres č. 27).

· vybourání a likvidace stávajících zábradlí – v rozpočtu obsaženo v ceně nových zábradlí!
4.2 Vodorovné konstrukce

Po odstranění stávajícího zábradlí a degradovaných vrstev betonu balkónových desek je nutno upravit (reprofilovat) stávající povrch desek. Na všech místech, kde je narušena krycí vrstva výztuže panelů, je nutné provést důkladnou opravu. Narušený beton je třeba odstranit až na zdravou část, mechanicky odstranit korozi na zdravé jádro výztuže a zajistit ochranu obnažené výztuže antikorozním nátěrem. Pak bude provedeno ošetření výztuže materiálem-spojovacím můstkem mezi výztuží a srovnávací sanační hmotou a bude provedena reprofilace betonové konstrukce do původního tvaru. Toto se týká jak čel balkónových desek, tak také podhledů.

 V rámci přípravy podlah pro nové souvrství budou nejprve opraveny stávající spádové vrstvy – osekané nesoudržné části dobetonovány rychletvrdnoucí směsí, vady spádu opraveny rychletvrdnoucí stěrkou. Dále bude následovat souvrství detailně popsaného na výkrese C28 v ploše, C30 u okapu. Finální povrchovou úpravou je keramická neglazovaná dlažba tl. 9 mm, stupeň protiskluznosti min. R10.

4.3
Izolace tepelné

Vzhledem k ochraně balkónových desek proti povětrnosti je po reprofilacích navrženo vyplnění profilace stávajících podhledů extrudovaným polystyrenem – vkládaným mezi žebra balkónové desky – a zarovnání podhledu. Polystyren lepen a kotven talířovými hmoždinkami do podhledu. Povrchová úprava pak bude řešena běžným postupem se základní (výztužnou) vrstvou a tenkovrstvou omítkou

4.4
Zámečnické výrobky

Novými zámečnickým výrobky jsou nová zábradlí včetně příslušenství obsažené jako celek na výkresech jednotlivých typů balkónů.

Jednotlivá zábradlí jsou obecně řešena jednotným způsobem, vzhledem k rozdílným podmínkám umístění se však v technických detailech liší. Obecně bylo snahou vyhnout se kotvení zábradlí do podlahy skrz nově navržené souvrství v rámci předcházení pozdějším poruchám. Nejrozšířenějším typem zábradlí je typ Ku.1 a Pu.1, které jsou kotveny chemickými kotvami do nosného jádra obvodových stěn a podlahy se díky zalomení dotýká jen typ Pu.1 v místě změny směru přes stavitelnou nohu a pryžovou podložku tak, že tato noha se pouze vyšroubuje na finální dlažbu bez jejího poškození. U ostatních typů je způsob kotvení dán popisem na výkresech, jedná se o zábradlí v nástavbách s navrženým kotvením podobným způsobem jako ve stávajícím stavu do obvodových stěn a současně do čela balkónové desky. Nutno upozornit, že od nástaveb nebylo možné dohledat u stavebníka projektovou dokumentaci, tudíž nebylo možné plně ověřit vhodnost kotevního podkladu (vzhledem k výšce nad terénem nebylo možné provádět sondy). U malého počtu zábradlí bude možná nutné upravit rozteč kotvení do čela podlah dle stávajících roztečí na stávající trny, pokud se po postavení lešení zjistí, že balkónová deska není železobetonová, ale např. z ocelových nosníků. Tato úprava však nevlivní pracnost a ni finanční náročnost.

Vzhled byl navržen jednotně – nejprve byl navržen nejrozšířenější typ Ku.1, dimenze ocelových profilů staticky ověřeny a vzhledem k požadavku jednotnosti použity i na ostatní typy zábradlí,  u nichž by dimenze mohly být vzhledem ke kotvení do čel podlah sníženy. Pro dimenzování byly brány v úvahu i mimořádná zatížení, takže požadavky mechanické odolnosti jsou bez potíží splněny. Hlavní nosnou konstrukci vždy tvoří 2 ocelové tyče zavěšené většinou přes nasouvací trny do obvodového pláště propojené menšími sloupky. Kotvení do stěn přes ocelové kotevní plechy různých tlouštěk a rozměrů, vždy přes chemické kotvy do železobetonového jádra stěn, popř. do pórobetonu u nástaveb. Výplň kladena z vnitřní strany – opřena o ocelovou pásnici přivařenou bodově po 200 mm z vnitřní strany k nosnému rámu. Přítlak a fixace výplně navržena pomocí rámu svařeného z tyčového profilu L30x20x3 mm přiloženého z vnitřní strany a kotveného do pásnice do předvrtaných otvorů po 300 mm po celém obvodu. Kotvení navrženo šrouby M6 s půlkulatou hlavou zvenku.

Vlastní výplň navržena z ocelového plechu tl. 3 mm s kosočtverečnými oky o největších rozměrech cca 25x62 mm.

Madlo je řešeno z ocelové tyče osazené naplocho přes krátké sloupky umístěné v rozteči odpovídající sloupkům nosného rámu. Rozměry uvedené podrobně na jednotlivých výkresech.

Ocelová zábradlí budou vyrobena jako kompletní výrobek z běžné konstrukční oceli včetně všech předvrtaných otvorů pro kotvení a jako takový pak žárově pozinkována. Vzhledem k nebezpečí koroze jsou dodatečné zásahy do pozinkovaného celku nepřípustné.

U některých typů balkónů bylo nutné dodržet vzhledem ke konstrukci příčných stěn stávající odsazení od čela balkónové desky, přičemž by ale nebyl dodržen požadavek ČSN 743305 Ochranná zábradlí na max. předsazení zábradlí od čela desky 50 mm, proto u typů Pu.2, Pu.3, Pu.5 a Pu.6 bylo navrženo v případě potřeby při nedodržení tohoto požadavku předsazením okapové hrany na okraji osadit ocelový úhelník 50x50x5 mm a tím zajistit dodržení normového požadavku.

Poznámka: Některé typy zábradlí je opakují jako zrcadlové obrazy, před výrobou je proto třeba důkladně spočítat počty běžných a zrcadlových kusů. 

4.5
Klempířské výrobky

V rámci klempířských prací budou demontována stávající oplechování – okapnice z pozinkovaného plechu r.š. do 250 mm.

Novým klempířským výrobkem budou nové okapnice – hliníkový systémový drenážní profil s odvodňovacími drážkami.

V Olomučanech dne 15.7.2011 

vypracoval :


Ing. Jiří Šlanhof

1
4

