## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
2+kk jádro z porobet.tvárnic
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2+kk jádro z porobet.tvárnic
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Projektová dokumentace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Kompletační činnost zhotovitele |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2+kk jádro z porobet.tvárnic |  |  |  | 0
Objekt :
námitka
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | poznámky
Díl: | 1 | Projektová dokumentace | [6 empty] | 1
1 | 1 | Projektová dokumentace + statické posouzení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | Máme naceňovat i zde? V zadání je uvedena položka zvlášť i v krycím listu. | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243
| Celkem za | 1 Projektová dokumentace |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
2 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.4378 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093
3 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 0.9 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 2.5652 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek vana | kus | 1 |  | 0 | 0 | Co samotná dvířka nejsou obsahem položky dle kódu položky? Položka je určena pro dvířka do SDK, předpokládáme, že je myšleno pro "Ytong" | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
6 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek instalační šachta | kus | 1 |  | 0 | 0 | Co samotná dvířka nejsou obsahem položky dle kódu položky? Položka je určena pro dvířka do SDK, předpokládáme, že je myšleno pro "Ytong" | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
7 | 342 27-0042.RAA | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550 | m2 | 17.8743 |  |  | 0 | Špatný rozměr, spíše by mělo býti dle výkresu 13,4 m2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07135
8 | 342 27-0041.RAA | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 2.332 |  |  | 0 | Špatný rozměr, spíše by mělo býti dle výkresu 6,37 m2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05367
9 | 346244351R00 | Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm | m2 | 1.68 |  |  | 0 | Dle kódu je součástí položky cihla pálená plná, to ovšem není vhodné pro obezdívku vany v PD. Jaké máme zvolit řešení? | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15148
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | Chybí podezdívka vany | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
10 | 612481113R00 | Potaženi vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 38.07 |  | 0 | 0 | Špatný rozměr, spíše by mělo býti dle výkresu 33,3 m2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
11 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 7.5393 |  | 0 | 0 | Špatný rozměr, spíše by mělo býti dle výkresu 9,2 m2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02891
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 1
12 | 632 45-0022.RA0 | Vyrovnávací potěr tl. 30mm | m2 | 3.4652 |  | 0 | 0 | Asi špatně zvolená technologie, buď je betonový potěr do 50 mm nebo samonivelační stěrka do 3 -5 mm | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
13 | 632 45-0020.RA0 | Vyrovnávací potěr tl. 20mm | m2 | 3.4652 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05034
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [6 empty] | 1
14 | 642942211R00 | Osazení zárubně do příčky | kus | 2 |  | 0 | 0 | Předpokládáme, že do porobetonové příčky (je dražší než do SDK), kód položky přísluší zárubním do SDK! | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00203
15 | 642 94 9999 | dodávka zárubně 60/197 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | [6 empty] | 1
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 6.7237 |  | 0 | 0 | Položka je dle kódu včetně vytření, ovšem není z m2 jasné co se má všechno vytřít, 6,72 m2 je cca je sotva chodba. Potřeba upřesnit, požadavky investora. | 2 | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
17 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 99 28 9999 | doprava na skládku a poplatek | t | 1 |  | 0 | 0 | Jak je položka zamýšlena? 1t je myšlena jako cena jednotková a bude posléze účtována dle skutečnosti nebo je to rozpočtářův odhad. Tzn. Odhaduje 1 t odpadu? | 2 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | Chybí přesun suti | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 1
19 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti | m2 | 13.3071 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 1
20 | 721160802R00 | Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 | m | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 721171209R00 | Trubka pro připojení WC | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
24 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
25 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148
26 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300 | m | 3 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | Chybí příplatek za práci v omezeném prostoru viz oddíl 722, kde je uveden a především vyfrézování a zapravení pro instalaci potrubí do zdiva porobetonových příček | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 1
28 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů | m | 4 |  | 0 | 0 | Položka neobsahuje samotné trubní vedení (není specifikace). Máme nacenit včetně potrubí? Předpokládáme, že ano. | 2 | 12 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
29 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 722179192R00 | Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 722230101R00 | Armatura s jedním závitem 1/2" | kus | 4 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
32 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 4 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
33 | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.02 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 722220855R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 722290824R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m | t | 0.021 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | Chybí především vyfrézování a zapravení pro instalaci potrubí do zdiva porobetonových příček | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 1
37 | 725110811R00 | Demontáž klozetu splachovacího | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 725210826R00 | Demontáž umyvadla | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 725590813R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 725013148R00 | Klozet kombi npř. Jika LYRA Plus | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02922
43 | 725 01 3148 999 | sedátko npř. Lika Lyra Plus | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 725212348R00 | Umyvadlo 55/45 npř. Jika Lyra Plus s otvorem | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178
45 | 725224136R00 | Vana ocelová npř. Jika Riga, dl. 1400 | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0431
46 | 725821201R00 | Baterie umyvadlová, stojánková, npř. Jika Plus | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131
47 | 725830316R00 | Baterie vanová nástěnná npř. Jika Plus, komplet | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00191
48 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska 100 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
49 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
50 | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.09 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [6 empty] | 1
51 | 764451204R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 150mm | m | 1 |  | 0 | 0 | Asi míněno napojení na vzduchotechniku, nicméně napojení je většinou na Al flexitrubní vedení, počet ks je 3 (koupelna-delší , WC-kratší a kuchyň), 1m je nevhodná jednotka | 2 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00469
52 | 764 45 1299 | napojení na stávající rozvod | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 998 76-4103.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.005 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
54 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 23.144 |  | 0 | 0 | Přepodkládáme, že se jedná o umakart | 2 | 12 | 7 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 766 66 9999 | dodávka dveřních křídel 60/197, od 880 do 990 Kč | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 998 76-6103.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.4 |  | 0 | 0 | Likvidace, odvoz a poplatek na skládce za umakart? | 2 | 12 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | Není předepsané a asi i chybí kování dveří | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
58 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 96 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [6 empty] | 1
59 | 771571107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm | m2 | 3.4652 |  | 0 | 0 | Položka obsahuje obyčejný lepící tmel, který není flexibilní, je to takto v pořádku? | 2 | 12 | 7 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04792
60 | 771578011RT1 | Spára podlaha - stěna, silikonem npř. Escosil (Schomburg) | m | 27.97 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
61 | 771 57 9999 | dodávka dlažby npř. Rako, od 280 do 350 Kč | m2 | 4.1582 |  | 0 | 0 | Měla by být jasně stanovena částka jako např. 200 Kč/m2. | 2 | 12 | 7 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0 | Zcela chybí spárovací hmota, její vlastnosti (flexi, barva, voděodolnost, antibacterial apod.) a příplatek za spárování v malém prostoru | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [6 empty] | 1
62 | 781210121R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 200x200 | m2 | 16.856 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 781 21 9999 | dodávka obkladů npř. Rako od 250 do 280 Kč | m2 | 20.22 |  | 0 | 0 | Měla by být jasně stanovena částka jako např. 200 Kč/m2. | 2 | 12 | 7 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 998 78-1103.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
65 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, npř.Paulín | m2 | 2.88 |  | 0 | 0 | Dle našeho názoru by mělo být výpočet na ks/zárubeň | 2 | 12 | 7 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042
66 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 2.88 |  | 0 | 0 | Dle našeho názoru by mělo být výpočet na ks/zárubeň | 2 | 12 | 7 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
67 | 784191101R00 | Penetrace podkladu npř.univerzální Primalex 1x | m2 | 25.66 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
68 | 784195112R00 | Malba tekutá npř. Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 51.32 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
69 | 1 | CYKY 3C x1,5 dodávka + montáž | m | 35 |  | 0 | 0 | Otázka je, zda-li připojovat kuchyň na zvláštní obvod, což by dle normy mělo býti výhodnější a bezpečnější. V tomto případě je elektroinstalace poddimenzována. | 2 | 12 | 9 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 4 | CY 6 D + M | m | 12 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2 | CYKY 3A x 1,5 D + M | m | 12 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 3 | CYKY 3C x 2,5 D + M | m | 45 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 5 | KU 68 lA /1 do SDK D + M | ks | 5 |  | 0 | 0 | pozor krabice nejsou do SDK,a le do "Ytongu". | 2 | 12 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 6 | lišta instalační D + M | m | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 7 | demontáž rozvodnice, úprava napájecího místa | h | 4 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 9 | spínač č. 1 D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 10 | spínač č. 5 D + M | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 11 | zásuvka D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 12 | dvojzásuvka D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 13 | drobný materiál wago, svorky vruty,hmoždiny, svorka Bernard, sádra | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 14 | RD 12 M n.o. D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 | Chybí zvonek v rozvodnici, dále viz kuch. linka | 2 | 12 | 9 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 15 | jistič 10B /1 D + M | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 16 | jistič 16B/15 D + M | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 17 | Fi 25/2/0,03 D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 18 | svítidlo 1x60W npř.Osmont, IP 43,, D + M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 60 W žárovka, se již nevyrábí dle legislativy EU, máme použít halogenové nebo šetřivé žárovky, rozdíl v ceně je podstatný. | 2 | 12 | 9 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 19 | zářivka pod linku D + M | ks | 1 |  | 0 | 0 | Jediné, co je dle našeho názoru pro kuchyň | 2 | 12 | 9 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 20 | krabice ACIDUR 6455-11 D + M | ks | 3 |  | 0 | 0 | Asi omyl, jedná se o průmyslovou krabici, která se nepoužívá. | 2 | 12 | 9 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 21 | ventilátor pr. 100 mm, s doběhem, D + M | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 22 | Revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 23 | projekt a technická příprava opravy BJ | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 24 | Dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 9 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | Chybí krabice pro zapojení osvětlení KU 97 D+M | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chybí především vyfrézování a zapravení pro instalaci potrubí do zdiva porobetonových příček
Zcela chybí demontáž a montáž kuchyňské linky, včetně nových obkladů, není počítáno s rozvody pro kuchyňskou linku a s elektroinstalacemi pro spotřebiče a zásuvky na kuchyňské lince.