Věcné upřesnění návrhu položek:

Typ bytu 3+1

K Vašim dotazům k návrhu rozpočtu uvádíme následující:

| Č. pol. | V ě c n á n á p l ň p o l o ž k y |
| --- | --- |
| 1. | projektová dokumentace nebude součástí položkového rozpočtu, bude zpracována dle podmínek zadávacího řízení (‚ stavební a elektro), do ceny položkového rozpočtu se uvede: 0Kč |
| 5. | Osazení revizních dvířek – vana , položka bude obsahovat dodávku plastových dvířek + montáž do pórobetonu |
| 6. | Osazení revizních dvířek – instalační šachta bude obsahovat dodávku a montáž dvířek 600 x 600 mm do pórobetonu. |
| 7. a 8. | Uveďte cenu za příčku mezi WC a koupelnou tl. 100 mm, příčka s dveřmi do WC a koupelny tl. 75 mm |
| 9. | Uveďte cenu za obezdění vany – pórobeton, tl. min. 50 mm |
| 14. | Uveďte cenu za osazení zárubně do příčky z pórobetonu, |
| 15. | Dodávka zárubní 1x L + 1xP do pórobetonu |
| 16. | Vyčištění budov je plocha výměny BJ, zbytek obsažen v položkách jednotlivých prací – úklid na pracovišti |
| 18. | Doprava na skládku a poplatek - odhad odpadu z likvidace BJ a zbytků při realizaci, Přesun suti a dopravu zahrňte do poplatku za skládku |
| 23-27. | Uveďte cenu včetně příplatku za omezený prostor a výpomocných prací |
| 28. | Uveďte napojení baterie vanové, umyvadlové a ventilu k AP včetně materiálu, pomocných prací a příplatku za malý prostor.. |
| 51 a 52 | Uveďte cenu napojení na VZT WC a koupelny včetně materiálu |
| 54. | Demontáž dřevěných stěn = cena demontáže umakartu, včetně instalovaných prvků , demontáže elektrického vedení a stropu |
| 56. | Dveřní křídlo plné, hladké, včetně montáže zámku a kování, do 990 Kč/kus |
| 57. | Likvidace a odvoz odpadu započítejte do položky č. 18 |
| 58. | Demontáž atypických ocel. konstrukcí=demontáž ztužení BJ |
| 59. | Montáž podlahy keramické do tmele, 200x200mm, cenu uveďte včetně spárování – spárovací tmel vodotěsný, antibakteriální, barevný, včetně příplatku za malý prostor. |
| 61. | Dodávka dlažby, rozměr 200x200mm, cena do 280 Kč |
| 62. | Montáž obkladu do výše zárubní, rozdíl ve výměře (dle rozměru obkladu) zohledněte v ceně |
| 63. | Dodávka obkladu je do 280 Kč/m2, nim. rozměr menší hrany je 200 mm spárování – spárovací tmel vodotěsný, antibakteriální, barevný, včetně příplatku za malý prostor. |
| 65 a 66. | Uveďte nátěr za 1 kus zárubně- základní nátěr + dvojnásobný „lak“ |
| 73. | Uveďte krabice do pórobetonu |
| 85. | Uveďte vhodné svítidlo, odpovídající výkonu 60W |
| 86. | Nahraďte odpovídajícím typem |
|  | Elektro oceňte v souladu s ČSN, včetně zvonku, veškerou montáž uveďte včetně výpomocných prací |

Brno, 10.3.2011