Věcné upřesnění návrhu položek:

Typ bytu:  svobodárna

K Vašim dotazům k návrhu rozpočtu uvádíme následující:

| Č. pol. | V ě c n á n á p l ň p o l o ž k y |
| --- | --- |
| 1. | projektová dokumentace nebude součástí položkového rozpočtu, bude zpracována dle podmínek zadávacího řízení ( stavební a elektro), do ceny položkového rozpočtu se uvede: 0Kč |
| 5. | Osazení revizních dvířek – vana, položka bude obsahovat dodávku plastových dvířek + montáž do pórobetonu |
| 6. | Osazení revizních dvířek – instalační šachta bude obsahovat dodávku a montáž dvířek 600 x 600 mm do pórobetonu. |
| 7. | Uveďte cenu za obezdění vany pórobetonovými tvárnicemi, tl .50 mm |
| 8. | Uveďte cenu pórobetonové příčky tl. 75 mm přední stěna BJ se vstupy do WC a koupelny |
| 9. | Uveďte cenu pórobetonové příčky tl. 100 mm, mezi WC a koupelnou |
| 10 a 11. | Počítáno s rezervou s přetažením rohů |
| 14 a 15. | Započtěte zárubně do pórobetonu, jak dodávku, tak montáž |
| 16. | Položka je za BJ, úklid pracoviště je zahrnut v jednotlivých položkách |
| 18. | V položce je odhad vybouraného materiálu a zbytků po realizaci, uveďte cenu za dopravu, přesun a poplatek za skládku |
| 20-27. | Uveďte včetně příplatku za omezený prostor a pomocných prací |
| 28. | Uveďte napojení umyvadlové baterie, vanové baterie a ventilu pro napojení AP včetně pomocných prací a příplatku za omezený prostor |
| 50 a 51. | Uveďte napojení WC a koupelny na VZT včetně materiálu |
| 53. | Demontáž dřevěných stěn = umakart, včetně všech instalovaných předmětů, stropu a elektroinstalace |
| 55. | Uveďte cenu za křídlo plné, včetně montáže, kování a zámku, cena do 990 Kč |
| 58.a 59. | Montáž dlažby, rozměr minimálně 200x200 mm, spárovací hmota vodovzdorná, antibakteriální, barevná, včetně příplatku za malý prostor |
| 60. | Dodávka dlažba 200x200 mm, cena do 280 Kč |
| 61 | Obklad stěn, včetně spárování, hmota vodovzdorná, antibakteriální, barevná, včetně příplatku za malý prostor. |
| 62. | Dodávka obkladů 200x200mm, cena do 280 Kč |
| 64 a 65. | Uveďte cenu nátěru za 1 ks zárubně základ + dvojnásobný „lak“ |
| 72. | Ocenit krabice do pórobetonu |
| 84. | Uveďte typ svítidla odpovídající 60W |
|  | Elektro oceňte v souladu s ČSN, včetně zvonku, veškerou montáž uveďte včetně výpomocných prací |

Brno, 10.3.2011