Upřesnění  připomínek  J. Rosa stavby s.r.o.

K jednotlivým bodům:

- kování – dveře ocenit s kováním (klika+ štítek) a zámkem

- prahy - nejsou požadovány

- revizní dvířka k vaně – plastová rozměr 300x300 mm, ocenit dodávku i montáž

- revizní dvířka instalační šachta – min. velikost 600 x 600mm, požární odolnost není požadována

- nohy k vaně – začlenit do ceny zařizovacího předmětu

- podezdění – pokud jsou nohy, nepodezdívat

- sifon vana, umyvadlo – součásti demontáže vany a umyvadla

- demontáž elektroinstalace - součástí demontáže BJ

- demontáž podlah – součástí demontáže BJ (pouze PVC)

- demontáž stropu – součásti demontáže BJ

- projektové práce nebudou součásti položkového rozpočtu, budou samostatně, dle zadávacích podmínek

- ponechat, nutno pro revizní zprávu

- přívod pro AP je požadován, oceňte

Brno, 10.3.2011